Cieszyn, dnia 05 lipca 2023 r.

Zaproszenie do składania ofert nr 1/R/2023 w formie zapytania o cenę

I. Zamawiający

Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony

Zdrowia Psychicznego „Więź”

ul. Bielska 4

43-400 Cieszyn

NIP: 548-239-12-59

REGON: 072859634

II. Przedmiot zamówienia

Zadanie nr 1 – remont łazienki z toaletą na parterze budynku

- wykonanie tynków wewnętrznych wraz z okładziną ścienną- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, rozebranie wykładziny ściennej z płytek, wywiezienie i utylizacja gruzu, wykonanie tynków wewnętrznych, licowanie ścian płytkami ceramicznymi;

- roboty malarskie- skucie starych kafelek ściennych, zeskrobanie i zmycie starej farby, gruntowanie powierzchni, przyklejanie narożników ochronnych, wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach, dwukrotne malowanie ścian farbami, położenie na ścianach nowych kafelek;

- roboty posadzkowe, wykonanie izolacji przeciw wilgociowej- skuwanie płytek podłogowych oraz podkładu betonowego, usunięcie gruzu i odpadów, oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, zakup i wykonanie posadzek wielobarwnych z płytek kamionkowych GRES.

- instalacja oświetleniowa- demontaż opraw świetlówkowych z kloszem, demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych, demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych, demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych, oprawy oświetleniowe LED, montaż puszek, montaż łączników instalacyjnych, badania i pomiary instalacji uziemiającej;

- wentylacja pomieszczenia- wykucie z muru kratek wentylacyjnych, obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł – wentylator wyciągowy 1-fazowy, wykonanie tynku;

- wymiana grzejnika- nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania, wykucie bruzd w ścianach, wymiana rur i rurociągów, izolacja rurociągów, montaż grzejnika c.o. z termostatem, próba szczelności instalacji;

- wymiana instalacji wody zimnej i ciepłej oraz instalacji kanalizacyjnej - nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody ciepłej i zimnej, demontaż baterii umywalkowej i prysznicowej, wymiana rurociągów 
z tworzyw sztucznych, próba szczelności instalacji wodociągowej, izolacja rurociągów, demontaż zużytych urządzeń sanitarnych oraz zakup i montaż nowych (umywalka, toaleta, brodzik), zakup i montaż bidetu, wymiana odcinków rur;

Zadanie nr 2 – remont pochylni zewnętrznej i schodów przed wejściem głównym do budynku

- roboty remontowe- przygotowanie podłoża, mycie wysokociśnieniowe podłoża betonowego, skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchni poziomych i pionowych, wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej, wykonanie warstw naprawczych 
betonu– elementy monolityczne, powierzchni poziomej, szpachlowanie i ochrona monolitycznej struktur ze zdegradowanego betonu;

- Kryteria oceny ofert:

Cena oferty - 100 %

- Termin realizacji zamówienia: do 08 grudnia 2023 r.

Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień protokolarnego dokonania odbioru robót przez Komisję ds. odbioru robót przy udziale przedstawicieli Wykonawcy.

- Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty:

-Wypełniony i podpisany Formularz propozycji – załącznik nr 1;

- Zapytanie ofertowe należy złożyć w terminie do dnia 21.07.2023 r. do godziny 15:00 osobiście w Biurze Dziennego Ośrodka Wsparcia (adres: ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn) lub 
e-mailem: biuro@dow-cieszyn.pl lub drogą pocztową (Dzienny Ośrodek Wsparcia- adres: 
ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn, z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 1/R/2023”.

- Przy ocenie zachowania terminu liczy się data osobistego złożenia oferty lub data wpływu na wskazany adres pocztowy/ mailowy.

- Osobą uprawnioną do kontaktów w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia 
oraz w kwestiach formalnych jest pani Agnieszka Jaremko tel. 33-8524-178.

….…………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Załącznik nr 1

...........................................................                                                     ...................................................

(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres)                                                        (miejscowość, data)

tel./fax ................................................

e-mail...................................................

Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia psychicznego „Więź”

ul. Bielska 4

43-400 Cieszyn

PROPOZYCJA CENOWA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie związane
z remontem łazienki z toaletą na parterze budynku oraz remontem pochylni zewnętrznej 
i schodów przed wejściem głównym do budynku Dziennego Ośrodka Wsparcia 
w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4

- Zadanie nr 1 – remont łazienki z toaletą na parterze budynku.
Zadanie nr 2 – remont pochylni zewnętrznej i schodów przed wejściem głównym do budynku.

- Zobowiązujemy się realizować zamówienie polegające na wykonaniu robót remontowych 
w budynku Dziennego Ośrodka Wsparcia w Cieszynie w zakresie zgodnym z wymogami zawartymi w Zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej nr 1/R/2023 za kwotę w wysokości:

Całkowita wartość brutto …………………….……………………………………………………………………………….zł

(słownie:………………………………………………………………..…………………………………………………...złotych)

- Zobowiązujemy się realizować zamówienie w terminach określonych w Zaproszeniu 
nr 1/R/2023  do złożenia propozycji cenowej.

- Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że dopuszczam przekazywanie: oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji drogą elektroniczną na adres e-mail.

…………………………………